CKECK LIST SIMPLIFICADO PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA

O check list abaixo é direcionado ao proprietário da obra, independente disso

é imprescindível o acompanhamento da obra por um engenheiro.

PLANEJAMENTO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES

- Projeto Arquitetônico (www.montesuacasa.com.br);

- Projeto Elétrico / Telefônico (www.montesuacasa.com.br);

- Projeto Hidro-sanitário (www.montesuacasa.com.br);

- Projeto estrutural (www.montesuacasa.com.br);

- Orçamento Executivo – Listagem de Materiais (www.montesuacasa.com.br);

- Cotação dos materiais de construção;

- Contratação de um engenheiro para o acompanhamento da obra;

- Verificação e contração da mão de obra;

- Aprovação do projeto arquitetônico junto à prefeitura (alvará de construção);

- Instalação de água e energia elétrica no terreno;

- Nivelamento do terreno (terraplenagem);

- Marcação dos locais para descarga de materiais (areia, pedra, tijolo, etc.);

- Depósito para materiais (cimento, ferramentas, etc.).

FUNDAÇÃO E ALVENARIA DO PAV. TÉRREO

- Distância das divisas e do alinhamento predial (calçada);

- Dimensões (altura e largura) das vigas de baldrame (junto ao chão) iguais ao projeto;

- Distância entre as vigas de baldrame, igual ao projeto;

- Localização, esquadro e prumo das paredes;

- Localização e dimensão das portas e janelas;

- Vergas e contra-vergas (vigas pequenas em baixo e em cima das janelas).

LAJE E ALVENARIA DO PAVIMENTO SUPERIOR

- Centralização das caixas de passagem no teto (luminárias);

- Previsão para passagens para tubos de energia, água e esgoto nas vigas;

- Previsão para colocação de caixas sifonadas;

- Colocação dos tubos de energia na laje;

- No caso de concreto usinado, verificar a resistência do concreto entregue, normalmente é utilizado o concreto com resistência de 18Mpa ou com fck=180.

COBERTURA

- Caixa d’água, tipo, tamanho e localização;

- Inclinação, tipo da telha e da madeira de cobertura;

- Alinhamento e encaixe das telhas, goivas e tábuas de beiral;

- Escoamento das calhas (caimento).

TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO

- Locação dos pontos de água e esgoto;

- Instalação da tubulação de ventilação (esgoto);

- Instalação da caixa de gordura;

- Teste de vazamento da tubulação de água potável;

- Teste de escoamento da tubulação de esgoto.

CONTRAPISO, REBOCO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Nível e acabamento do piso no interior da casa;

- Acabamento do reboco das paredes;

- Caimento do piso no box do banheiro e nas sacadas;

- Verificar posicionamento dos interruptores e tomadas.

PORTAS E JANELAS

- Verificar requadro interno e externo nas janelas;

- Testar a abertura e o fechamento das portas;

- Testar a abertura e o fechamento das janelas.

ACABAMENTOS

- Verificar, antes da colocação do piso quais serão os recortes, junto as paredes;

- Caimento do piso no box do banheiro e nas sacadas;

- Assentamento e rejuntamento dos pisos;

- Assentamento e rejuntamento dos azulejos;

- Fixação e posicionamento das louças sanitárias;

- Posicionamento dos acessórios do banheiro;

FINALIZAÇÃO DA OBRA

- Teste das torneiras, válvula de descarga, registros em geral, quanto a vazão da água e a inexistência de vazamentos;

- Teste de escoamento de esgoto no lavatório, vaso sanitário, ralo do chuveiro e encanamento da cozinha;

- Teste dos interruptores com lâmpadas teste, das tomadas e dos disjuntores;

- Teste de abertura e fechamento das portas e janelas;

- Limpeza bruta do interior da casa, do banheiro, do abrigo e varanda;

- Solicitação do certificado de conclusão da obra (habite-se) junto a prefeitura.